# INPUTS CHECKLIST

# tarifa Autocosumo codigo 1281 n# medidor 67433

# (Foto 047, 046 )

Elegalapagos se encuentra ubicado en la Av.Española,  es una calle poco transitada por autos.

Se encuentra rodeada de pocas edificaciones a sus lados, la altura del edificio es mas grande que las otras que le rodean.

La fachada principal esta orientada al norte, la forma de la edificacion es semi ovalada y es de dos pisos ( foto 808), en su entrada principal podemos observar un pequeño jardin( foto 778, 787), y al ingresar nos topamos con una puerta de vidrio polarizada( Foto 786) al ingresar podemos observar la area Comercial(foto790) el piso es de baldosa , el techo es losa( cemento) y sus paredes de bloque con cemento la temperatura de esta area es de 22°c interno , y sus vidrios son policromados con una temperatura de 24°c interno, todas las ventanas tienen percianas,encontramos a primera vista el departamento de recaudaciones( foto791) y a mano izquierda esta el dep de atencion al cliente(foto 789, 792), luego observamos el departamento de Jefatura Comercial( Foto 794, 796)su piso de baldosa, paredes de cemento con una temperatura de 22°c interno, su techo de losatiene una temperatura de 23°, y las ventana con persianas  donde da el sol de 29°c interno, es de 13 metros cuadrados esta oficina.

Nos dirigimos luego al departamento Tecnico con una area de 34 metros cuadrados ( foto 797) esta rodeado de ventanas policromadas con percianas, su piso de baldosa con 21°c , pared de cemento con 22°c techo de Losa con 22° y sus vidrios con 23°c., luego pasamos a la oficina del jefe tecnico  con 14 metros cuadrados la oficina tiene ventanas policromadas con percianas (foto 798, 799), con una temperatura igual en piso, techo , pared izquierda de 23° y la pared que da a la ventana de 28°C.

Nos dirigimos al segundo piso por las escaleras de baldosa y encontramos vidrios a su lado policromados( Foto 809), y podemos caminar por un corredor de 12 metros en total que nos comunica a las oficinas (Foto  823) a mano derecha observamos el departamento de Auditoria interna con 9 metros cuadrados ( foto 810, 811) , temperatura de pared 23°, techo de losa 25°c, y vidrios de 24°c.Luego podemos encontrar el departamento de asesoria lega y financiamiento, tiene ventanas todo el fondo  de la oficina, tambien encontramos percianas y vidrios policromados, techo de losa con focos redondos floresentes un aire acondicionado que no funciona y sus ventiladores de techo y solo lo usan en epoca de calor Dic-Mayo, es de 27 metros cuadrados.(Fotos,812,813,814,815,816) la temperatura de sus peredes es de 23°c, del piso de losa 22°c, techo de losa 24°c, y vidrios de 22°c; caminamos por el corredor y encontramos el departamento de secretaria con10 metros cuadrados, donde observamos ventanas a sus extremos con percianas, y sus equipos de trabajo

( foto 817, 818) , la temperatura de su pared de cemento 21°c, piso de baldosa 21°c, techo de losa 25°c, ventanas 22°c.

Vemos luego la oficina de Gerencia General con 47 metros cuadrados, tiene en todo su frente ventanas policromadas, con percianas, la temperatura del techo, piso y paredes es de 23°c y las ventanas de 24°c. ( Foto 864,865,867).

Entramos  a la Sala de sesiones con 41 metros cuadrados, tiene ventanas a sus lados  y al fondo, la temperatuta pared y el piso es de 23°c, techo 25°c, y ventanas 22°c( foto 819, 820, 821, 822), el aire acondicionado solo lo usan en las reuniones, tienen 10 reuniones por mes y usan 3 a 4 horas por cada reunion, la television se ocupa muy poco.

Nos dirigimos a la terraza por las escaleras de baldosa y podemos ver a sus lados vidrios policromados y una entrada de luz( foto 809, 824), llegamos a la terraza donde encontramos un espcio muy grande donde abria la opcion de poner paneles solares.( Foto 825, 826).

Nota

- Cada foto que se adjunta se puede observar el tipo de equipos que utilizan y las caracteristicas de cada sitio.

- Toda la Edificacion  tiene vidrios policromados y con percianas internas, no se pudo ver el porcentaje ya que no tienen plano para medir cada ventana, a mi opnion seria un 100% ventanas en cada una de sus fachadas.

- Entran a trabajar a las 7:30 am y terminan a las 5 pm, pero generalmente el area de Gerencia se queda hasta las 7pm, y a veces hay gente que se queda trabajando mas tiempo, por lo cual consumen mas energia en cuestion luces y computadoras seria un promedio de trece horas

- Todas las oficinas tienen, computadoras, impresoras, foco ahorradores, lamparas con tubos floresentes, algunas tienen calculadoras electricas, fax, scaner entre otros detallados en el cuadro de abajo.

- Elegalapagos tiene muy buenas conecciones y no se ve alambres sueltos o pegados con cinta , son muy buenas instalaciones.

- Elegalapagos es Autoconsumo, no pagan

- En la fachada Tres podemos observar como losa sobre sale y cubre a los ventanales del sol

( Foto 789, 782, 783, 081), en la Fachada dos es piso de adoquin y podemos ver tambien sus ventanas(779,780) en la fachada cuatro encontramos una area donde guardan el auto, podria aqui sembrarse arboles. ( Foto 784)

- Building configuration

| Construction year | 1998 |
| --- | --- |
| Orientation of main entrance | Norte |

Density of nearby obstructions

| ( Very dense | ( Moderately dense | X Few buildings | ( Free standing |
| --- | --- | --- | --- |

Height of surrounding buildings:

| ( Higher | ( Same | X Shorter | ( Variable |
| --- | --- | --- | --- |

Building’s Shape:

| ( Square | ( Rectangular | ( Square with Atrium |
| --- | --- | --- |

External Walls colour 		( dark		( medium	X light

Roof colour 			( dark		( medium	X light

| Yearly Energy consumption 01 DEL 2002 AL 07 DEL 2003 |
| --- |
| Electricity (kWh) Annual bill: | 51430 Kw 0 |

Annual operation:	from month   1  to month   12  month off       .

Heating period:		from month      to month         .

Cooling period:		from month      to month      .

# B. Description of envelope construction

# B1.    Facade

Attention: All shading percentages below are related to total window area.

|  | Facade 1 | Facade 2 | Facade 3 | Facade 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facade orientation | Norte | Este | Sur | Oeste |
| Facade Area (m²) | 233 | 59 | 233 | 59 |
| Walls U-value [W/(m²K)] | Cemen | to con | Blo | que |
| Windows area, % of facade area | ver | Nota |  |  |
| Percentage of natural shading (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of external vertical blinds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of external louvers (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of overhangs (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of awnings (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of side fins (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of shutters (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Percentage of internal vertical blinds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentage of internal louvers (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |

Nota: toda la edificación tiene vidrios polarizados en cada una de sus fachadas.

# B2.    Floor

|  | Area (m2) | U – value [W/(m²K)] |
| --- | --- | --- |
| Floor area on the ground | 381 | Piso de cemento con baldosa |
| Floor over non-heated zone | 0 |  |
| Floor exposed to the exterior (pilotis) | 0 |  |

# B3.    Roof

|  | Area (m2) | U – value [W/(m²K)] |
| --- | --- | --- |
| Exposed roof area | 183 | Es Losa ( cemento) |
| Roof area to non heated spaces | 0 |  |
| Roof glazed area | 0 |  |

#### C.    General inputs

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Site area, m² | 561 | Total lot area |
| Area of foundations, m² | 341 | Area of typical floor |
| Green Areas, m² | 4 | Green Areas |
| Height of typical floor, m | 6 | Height of typical floor |
| Number of floors | 2 | Number of floors, ground floor included. |
| Number of basement floors | 0 | Number of floors, below ground floor. |
| Number of rooms/ oficinas | 10 | Number of rooms |
| Number of staircases | 4 | Number of internal staircases |
| Gross floor area, m² | 561 | Gross floor area (basement included) |
| Garage area, m² | 0 | Garage area in basement |
| Heated floor area, m² | 0 | Heated floor area |
| Conditioned area, m² | 0 | Conditioned area |
| Supply air flow rate in rooms, m3/h | 0 | Supply air flow in rooms |
| Installed heating power, kW (Thermal) | 0 | Installed heating power |
| Installed cooling power (thermal), kW | 0 | Installed cooling power (thermal) |
| Installed electrical cooling power | 7 | Consumo de 1474 kw |

#### D.   Inputs for heating / cooling

| Heating set point, °C | 0 | The internal temperature is the set point temperature during the heating season. |
| --- | --- | --- |
| Cooling set point, °C | 0 | The internal temperature is the set point temperature during the cooling season. |
| Temperature control | 0 | 1: Bad control (No thermostatic control and no night set back, regulary overheating during winter) 2. No control (No thermostatic control and no night set back) 3. Standard (Thermostatic control of the indoor temperature during the heating season OR night set back of 3 °C) 4. Good control (Thermostatic control AND night setback of up to 3 °C during the heating season) 5. Advanced control (Probabilistic control of the heating system based on an estimated weather forecasts and adapted user behaviour) |
| Infiltration, ach | 0 | 1. 0.1ach 2. 0.5 ach 3. 1 ach 4. 1.5 ach |
| Boiler efficiency, % | 1 | 1. Low efficiency (Boiler in poor stage. Insulation of boiler and storage is missing. Boiler room and pipes in the boiler room are not insulated) 2. Under medium efficiency (Boiler is more than 15 years old or in a poor condition of maintenance. Insulation level of boiler and storage is insufficient) 3. Medium (Boiler is less than 15 years old OR in perfect condition. Insulation level of boiler and storage is sufficient.) 4. Over medium efficiency (Boiler is less than 15 years old and in perfect condition. Insulation level of boiler and storage is sufficient.) |
| Number of existing ceiling fans | 3 | Number of existing ceiling fans |

#### E.  Inputs for hot water production

| Fuel for domestic hot water production |  | 1: oil, 2:gas, 3: electricity |
| --- | --- | --- |
| Solar collectors surface, m2 |  |  |
| Available space for additional solar collectors, m2 | 183 | Todo es Techo de Losa fundida( Cemento) |

Available space towards south, for solar collectors:

| X | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Inputs for artificial lighting

|  | Internal type | External type | Power (Watt) | Daily use (h) | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of existing lamps 1: standard incandescent, 2: efficient incandescent, 3: tube fluorescent, 4: compact fluorescent, 5: discharge, 6:other: Foco Ahorrador | 36 10 2 | 3 | 60w 40 25 20 | de vez en cuando 13 h 8 h a 13h 8h |  |

#### Inputs for electric CONSUMPTION

LOCALITY : Av. Española

N. OF PERSON: 15 personas

| Contract typology: Residential Commercial Industrial Other Autoconsumo | Type of fee: 0 |
| --- | --- |
| Power (kW) Voltage (V): 110- 220 Frequency (Hz): 60 Safety equipments: | Consumption (kWh/year) 30315 KW |

| Person | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada al trabajo |  | X | XX | XX | XX | XX | XX | X |  | XX | XX | XX | XX |  |  |  |  |  |  |

Nota: entran a las 7:30 AM hasta alas 5 PM, en gerencia se quedan hasta alas 7pm o mas a veces

| Plants-Equipments hours | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lighting (W) |  |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |  |  |  |  |
| Fan (W) |  |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |  |  |  |  |
| Food Refrigerator (W) |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Hot Water (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooling (W) |  |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |  |  |  |  |

Nota: Cooling  y Fan solo se utiliza en época de calor de Diciembre a Mayo

HOUSEHOLD APPLIANCE

|  | Number | Power (Watt) | Total Daily use(h) | Hour of use | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio Radio de comunicaciones Television Reloj Carnetero | 2 1 1 1 | 13w 180w 105w 3w | Lunes a viernes Lunes a Viernes No se usa Lunes a Viernes | 8 horas 24 horas casi nada 24 horas |  |
| Computer a) Impresoras Fax Maquina de escribir b)Scaner Foto copiadora Calculadoras electricas | 15 12 2 1 1 1 5 | 150w 120w 84w 37w 12w 1127 w 9.5w | Lunes a Viernes Lunes a Viernes Lunes a Viernes Lunes a Viernes Usan de vez Lunes a Viernes Lunes a Viernes | 8 a 10 Horas 8 horas 24 horas en cuando 12 horas 6 horas | a)Pasa conectada b)no usan mucho |
| Domestic refrigerator | 1 | 80w | Lunes a lunes | 24 horas |  |
| Freezer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceiling fan | 3 | No hay marca | Solo epoca Dic-May | 8 Horas |  |
| Washing machine | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Electrical space heating | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Electrical DHW | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Other cafeterias samduchera | 0 1 | 0 No hay marca | 0 Lunes a Viernes | 0 15 min |  |
| Kitchen : Cooking set Oven | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| AC system 1) Split system 2) HVAC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |