# INPUTS CHECKLIST RESIDENTIAL HOUSES

# FORMULARIO PARA CASAS Y COMERCIALES

# nota por favor tomar fotos de cada uno de los aparatos medidos, con la tarjeta de datos tecnicos y foto genEral del aparato.

# A. Building configuration

| Construction year Año de construction | 1988 |
| --- | --- |
| Orientation of main entrance Orientation de la casa | NO |

Density of nearby obstructions

DENSIDAD CERCANA DE LA EDIFICACION.

| ( Very dense MUY DENSO | ( Moderately dense MEDIO DENSO | ( Few buildings POCO DENSO | ( Free standing LIBRE |
| --- | --- | --- | --- |

Height of surrounding buildings:

Altura de edificios circundantes

| ( Higher MAS ALTO | ( Same IGUAL | ( Shorter MAS CORTO | ( Variable VARIABLE |
| --- | --- | --- | --- |

Building’s Shape:

Forma Del Edificio, Casa o Comercial

| ( Square cuadrado | ( Rectangular rectangulo | ( Square with Atrium Cuadrado con el atrio |
| --- | --- | --- |

External Walls colour 		( dark		( medium	( light

Roof colour 			( dark		( medium	( light

| Energy consumption Consumo de energía |
| --- |
| Electricity Annual consumpt. (kWh): Consumo annual de Electricidad Annual bill (USD) : Cuenta anual | 3804kwh $410.47 |

Cooling period:		from month   15   to month   10   .

# B. Description of envelope construction

# B1.    Façade

# B1.     Fachada

|  | Facade 1 | Facade 2 | Facade 3 | Facade 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facade orientation Orientación de la fachada | NO | NE | SE | SO |
| Facade Area (m²) Área de la fachada (m²) | 48.1 m² | 28.025 m² | 40.515 m² | 27.075 m² |
| Tipo de material del ED., kind of material | CEMENTO Y BLOQUE | BLOQUE Y POR DENTRO CEMENTO | BLOQUE Y POR DENTRO CEMENTO | BLOQUE Y POR DENTRO CEMENTO |
| number of windows Numero de ventanas | 4 | 1 | 3 | -*- |
| Natural shading (Yes or not, which kind) Sombre natural, si o no y que tipo Ej. árboles | PLANTAS DE MANG0 | -*- | -*- | -*- |
| External vertical blinds (which or kind) Tipo de Percinas o cortinas externas | -*- | -*- | -*- | -*- |
| Internal vertical blinds (which kind) Persianas o cortinas internas de la vertical (que clase) | 3 cortina interna ventana | -*- | 2 cortina interna ventana | -*- |

# B2.    Floor

B2. Piso

|  | Material |
| --- | --- |
| Floor area ( kind of material Superficie piso (clase de material) | 170 m². italpiso y cemento pulido |

# B3.    Roof

# B3.    Techo

|  | Material |
| --- | --- |
| Roof area ( kind of material) Área del techo ( tipo de material) | 22 m² dura techo |

#### C.    General inputs

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Site area, m² Tamaño del terreno | 544 m² | Total lot area 17m. de ancho x 32m.de largo. |
| Green Areas, m² Area de areas verdes | 13 m². | Green Areas 13m.de largo x 5.35m. de ancho. |
| Height of typical floor, m Altura de piso | 3.25m | Height of typical floor Es la altura total que tiene mi casa. |
| Number of floors Numero de pisos | 1 | Number of floors, ground floor included. 1 solo piso. |
| Number of rooms Numero de cuartos | 6 | Number of rooms 6 incluyendo cocina y sala pero sin contra los baños que están dentro de cada cuarto. |

#### D. Inputs for hot water production

D. ENTRADAS PARA LA PRODUCCION DE EL AGUA CALIENTE

| Fuel for domestic hot water production (kind of equipment) Combustible para la producción doméstica de la agua caliente (clase de equipo) | -----*----- | 3: electricity, Electric Power (W) 3. Electric shower (2000 W) |
| --- | --- | --- |
| Solar collectors surface, m2 Colectores solares superficie, m2 | ----*---- | No esta disponible. |
| Available space for additional solar collectors, m2 Espacio disponible para los colectores solares adicionales, m2 | ----*---- | -----*------ |

Available space in the roof for solar collectors:

Espacio disponible en la terraza para los colectores solares

| ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Inputs for artificial lighting

E. ENTRADAS PARA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

|  | Internal type Tipo interno | External type Tipo externo | Power (Watt) Energía (Vatio) | Daily use (h) Uso diario (h) | Remark Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of existing lamps Tipo de lámparas existentes 1: stand1: incandescente estándarard incandescent, 2: efficient incandescent, 2: incandescente eficiente 3: tube fluorescent, 3: tubo fluorescente 4: compact fluorescent, 4: fluorescente compacto 5: discharge 5: descarga 6:other 6:otros | 1 9 focos 11 1 3 --*-- --*-- | --*-- 4 focos --*-- --*-- --*-- --*-- --*-- | 60w. 100w. 20w. 40w. 22w. --*-- --*-- | 2h. 5h. 6h. 4h. 6h. --*-- --*-- | Lampara de velador Son en total 13 focos pero 4 están quemados;3 están afuera y 1 adentro Solo 4 funcionan xq’ se me quemaron. --*-- --*-- --*-- . |

#### Inputs for electric CONSUMPTION

F. ENTRADAS PARA EL CONSUMO DE ELÉCTRICA

LOCALITY : Barrio Fragatas (cerro Patricio). UBICACION

N. OF PERSON: 11. N: DE PERSONAS

| Contract typology: Residential Casas Commercial Comercios | Type of fee: Gasto por mes: $ 30 dólares solo de luz. |
| --- | --- |
| Voltage (V): Voltage(V): 110 Frequency (Hz): 60 Frecuencia(HZ):60 Safety equipments: | Consumption (kWh/year) Consumo de (KWH/año) 3804 kwh or anual bill DINERO GASTO POR AÑO $ 410.47 |

| Person | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 |

Cuantas personas ocupan las casas o comerciales y en que periodo de tiempo, por ejemplo en la noche

| Domestic electric plants hours of using | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fan Power (W) Ventilator (W) | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | x | x | x | x | x | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- |  |  |
| Electric Hot Water for shower Power (W) Ducha de agua Caliente (W) | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- |  |  |  |
| Air Conditioning unit Aire acondicionado Number Numero Total power (W) Poner la potencia total de los aires acondicionados y las horas de uso. | --*-- | --*-- | xx | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- |  |  |  |

Nota: el ventilador solo se lo utiliza en tiempo de calor y por 5 horas para dormir en la noche.

HOUSEHOLD APPLIANCE

APARATO ELECTRODOMÉSTICO

|  | Number Numero | Power (Watt) Energia(Vol) | Total Daily use(h) | Hour of use | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio | 3 | 110/120v. | 4 | 120 | No tiene watts la pequeña |
| Television | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- |
| Computer, printer | 1 | 22v. | 5 | 150 | --*-- |
| Domestic refrigerator | 1 | 100w. | 12 | 360 | --*-- |
| Domestic Freezer | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- |
| Iron | 2 | 1000w. | 2 | 60 | --*-- |
| Washing machine | 1 | --*-- | 4 | 480 | --*-- |
| Kitchen : Cocina Cooking set | Tengo pero funciona sin electricidad | --*-- | --*-- | --*-- | --*-- |
| Oven |  | 100w. | 15min. | 450 |  |
| Other (cafeteras, sambuchera ,liquadora) | 1 | 100w. | 15min. | 450 | Debes en cuando se la utiliza |
| batidora | 1 | --*-- | 1 | 30 | Debes en cuando se la utiliza |