# INPUTS CHECKLIST RESIDENTIAL HOUSES

# FORMULARIO PARA CASAS Y COMERCIALES

# nota por favor tomar fotos de cada uno de los aparatos medidos, con la tarjeta de datos tecnicos y foto genEral del aparato.

# A. Building configuration

| Construction year Año de construcion | 2002 |
| --- | --- |
| Orientation of main entrance Orientation de la casa | NORTE |

Density of nearby obstructions

DENSIDAD CERCANA DE LA EDIFICACION.

| ( Very dense MUY DENSO | ( Moderately dense MEDIO DENSO | ( Few buildings POCO DENSO | ( Free standing LIBRE |
| --- | --- | --- | --- |

Height of surrounding buildings:

Altura de edificios circundantes

| ( Higher MAS ALTO | ( Same IGUAL | ( Shorter MAS CORTO | ( Variable VARIABLE |
| --- | --- | --- | --- |

Building’s Shape:

Forma Del Edificio, Casa o Comercial

| ( Square cuadrado | ( Rectangular rectangulo | ( Square with Atrium Cuadrado con el atrio |
| --- | --- | --- |

External Walls colour 		( dark		( medium	( light

Roof colour 			( dark		( medium	( light

| Energy consumption Consumo de energía |
| --- |
| Electricity Annual consumpt. (kWh): Consumo annual de Electricidad Annual bill (USD) : Cuenta anual | 143 kWh 17 $ mensual |

Cooling period:		from month   5   to month    10  .

# B. Description of envelope construction

# B1.    Façade

# B1.     Fachada

|  | Facade 1 | Facade 2 | Facade 3 | Facade 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facade orientation Orientación de la fachada | NORTE | ESTE | SUR | OESTE |
| Facade Area (m²) Área de la fachada (m²) | 15.9 m² | 16 m² | 18 m² | 16 m² |
| Tipo de material del ed., kind of material | BLOQUES | BLOQUES | BLOQUES | BLOQUES |
| number of windows Numero de ventanas | 2 ventanas | 0 ventanas | 1 ventana | 1 ventana |
| Natural shading (Yes or not, which kind) Sombre natural, si o no y que tipo ej árboles | NO | NO | SI | NO |
| External vertical blinds (which kind) Tipo de Percinas o cortinas externas | X | X | X | X |
| Internal vertical blinds (which kind) Persianas o cortinas internas de la vertical (que clase) Persianas Americanas | SI | NO | NO | NO |

# NOTA: no tengo el consumo anula ya que el medidor recién  fue  puesto solo hemos

Pagado un solo mes,  la  fachada 3 es la más grande debido a que el techo es inclinado.

# B2.    Floor

B2. Piso

|  | Material |
| --- | --- |
| Floor area ( kind of material Superficie piso (clase de material) | Cemento azul 34 m² |

# B3.    Roof

# B3.    Techo

|  | Material |
| --- | --- |
| Roof area ( kind of material) Área del techo ( tipo de material) | 39,06 m² sim metálico. |

#### C.    General inputs

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Site area, m² Tamaño del terreno | 240 | Total lot area 240 m² |
| Green Areas, m² Area de areas verdes | 20 | Green Areas 20 m² |
| Height of typical floor, m Altura de piso | 2.75 | Height of typical floor 2.75 m² |
| Number of floors Numero de pisos | 1 | Number of floors, ground floor included. 1 |
| Number of rooms Numero de cuartos | 1 | Number of rooms 1 |

#### D. Inputs for hot water production

D. ENTRADAS PARA LA PRODUCCION DE EL AGUA CALIENTE

| Fuel for domestic hot water production (kind of equipment) Combustible para la producción doméstica de la agua caliente (clase de equipo) | NO | 3: electricity, Electric Power (W) 3. Electric shower (2000 W) |
| --- | --- | --- |
| Solar collectors surface, m2 Colectores solares superficie, m2 | NO |  |
| Available space for additional solar collectors, m2 Espacio disponible para los colectores solares adicionales, m2 | NO |  |

Available space in the roof for solar collectors:

Espacio disponible en la terraza para los colectores solares

| ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### NOTA:  no tengo espacio en el techo.

#### Inputs for artificial lighting

E. ENTRADAS PARA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

|  | Internal type Tipo interno | External type Tipo externo | Power (Watt) Energía (Vatio) | Daily use (h) Uso diario (h) | Remark Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of existing lamps Tipo de lámparas existentes 1: stand1: incandescente estándarard incandescent, 2: efficient incandescent, 2: incandescente eficiente 3: tube fluorescent, 3: tubo fluorescente 4: compact fluorescent, 4: fluorescente compacto 5: discharge 5: descarga 6:other 6:otros | X 2 X X X | X 1 X X X | X 100 Watts X X X | X 5 horas X X X |  |

#### Inputs for electric CONSUMPTION

F. ENTRADAS PARA EL CONSUMO DE ELÉCTRICA

LOCALITY : UBICACION Estacion Terrena

N. OF PERSON: N: DE PERSONAS 4

| Contract typology: Residential Casas x Commercial Comercios | Type of fee: Gasto por mes: 17 $ dolares |
| --- | --- |
| Voltage (V): Voltage(V): 110 Frequency (Hz): 60 x Frecuencia(HZ):60 Safety equipments: | Consumption (kWh/year) Consumo de (KWH/año) or annual bill DINERO GASTO POR AÑO 240 $ Dolores |

| Person | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Cuantas personas ocupan las casas o comerciales y en que periodo de tiempo, por ejemplo en la noche

| Domestic electric plants hours of using | Night | 6÷7 | 7÷8 | 8÷9 | 9÷10 | 10÷11 | 11÷12 | 12÷13 | 13÷14 | 14-15 | 15-16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19-20 | 20/21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fan Power (W) Ventilador (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electric Hot Water for shower Power (W) Ducha de agua Caliente (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Conditioning unit Aire acondicionado Number Numero Total power (W) Poner la potencia total de los aires acondicionados y las horas de uso. |  |  | x | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HOUSEHOLD APPLIANCE

APARATO ELECTRODOMÉSTICO

|  | Number Numero | Power (Watt) Energia(Vol) | Total Daily use(h) | Hour of use | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio | 1 | 60 W | 3 horas | 90 |  |
| Television | 2 | 60 W | 6 horas | 180 |  |
| Computer, printer | 1 | 115 W | 6 horas | 180 |  |
| Domestic refrigerator | 1 | 120 W | 24 horas | 720 |  |
| Domestic Freezer | 1 | 120 W | 24 horas | 720 |  |
| Iron | 1 | 60 W | 1 hora | 30 |  |
| Washing machine | 1 | 125 W | 2 horas | 60 |  |
| Kitchen : Cocina Cooking set | 1 | 60 W |  |  |  |
| Oven |  |  |  |  |  |
| Other (cafeteras, sambuchera ,liquadora) | 1 | 53 W | 10 minutos | 30 |  |